|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Алматы** (727) 345-47-04 | **Иваново** (4932)77-34-06 | **Магнитогорск** (3519)55-03-13 | | **Ростов-на-Дону** (863)308-18-15 | **Тольятти** (8482)63-91-07 |
| **Ангарск** (3955)60-70-56 | **Ижевск** (3412)26-03-58 | **Москва** (495)268-04-70 | **Рязань**(4912)46-61-64 | | **Томск** (3822)98-41-53 |
| **Архангельск** (8182)63-90-72 | **Иркутск** (395)279-98-46 | **Мурманск** (8152)59-64-93 | **Самара** (846)206-03-16 | | **Тула**(4872)33-79-87 |
| **Астрахань** (8512)99-46-04 | **Казань** (843)206-01-48 | **Набережные Челны** (8552)20-53-41 | **Санкт-Петербург** (812)309-46-40 | | **Тюмень**(3452)66-21-18 |
| **Барнаул** (3852)73-04-60 | **Калининград** (4012)72-03-81 | **Нижний Новгород** (831)429-08-12 | **Саранск** (8342)22-96-24 | | **Улан-Удэ** (3012)59-97-51 |
| **Белгород** (4722)40-23-64 | **Калуга** (4842)92-23-67 | **Новокузнецк** (3843)20-46-81 | **Саратов** (845)249-38-78 | | **Ульяновск** (8422)24-23-59 |
| **Благовещенск** (4162)22-76-07 | **Кемерово** (3842)65-04-62 | **Ноябрьск** (3496)41-32-12 | **Севастополь** (8692)22-31-93 | | **Уфа** (347)229-48-12 |
| **Брянск** (4832)59-03-52 | **Киров**(8332)68-02-04 | **Новосибирск** (383)227-86-73 | **Симферополь** (3652)67-13-56 | | **Хабаровск**(4212)92-98-04 |
| **Владивосток** (423)249-28-31 | **Коломна** (4966)23-41-49 | **Омск** (3812)21-46-40 | **Смоленск** (4812)29-41-54 | | **Чебоксары** (8352)28-53-07 |
| **Владикавказ** (8672)28-90-48 | **Кострома** (4942)77-07-48 | **Орел** (4862)44-53-42 | **Сочи** (862)225-72-31 | | **Челябинск**(351)202-03-61 |
| **Владимир** (4922)49-43-18 | **Краснодар** (861)203-40-90 | **Оренбург**(3532)37-68-04 | **Ставрополь**(8652)20-65-13 | | **Череповец**(8202)49-02-64 |
| **Волгоград** (844)278-03-48 | **Красноярск** (391)204-63-61 | **Пенза**(8412)22-31-16 | **Сургут**(3462)77-98-35 | | **Чита** (3022)38-34-83 |
| **Вологда** (8172)26-41-59 | **Курск** (4712)77-13-04 | **Петрозаводск**(8142)55-98-37 | **Сыктывкар** (8212)25-95-17 | | **Якутск** (4112)23-90-97 |
| **Воронеж** (473)204-51-73 | **Курган** (3522)50-90-47 | **Псков** (8112)59-10-37 | **Тамбов** (4752)50-40-97 | | **Ярославль** (4852)69-52-93 |
| **Екатеринбург** (343)384-55-89 | **Липецк** (4742)52-20-81 | **Пермь**(342)205-81-47 | **Тверь** (4822)63-31-35 | |  |
|  |  |  |  | |  |
| **Россия** +7(495)268-04-70 | **Беларусь** +(375)257-127-884 | **Узбекистан** +998(71)205-18-59 | **Киргизия** +996(312)96-26-47 | | **Казахстан** +7(727)345-47-04 |

[**vzl@nt-rt.ru**](mailto:vzl@nt-rt.ru)

***Город*** Место для ввода текста. ***Плательщик*** Место для ввода текста. ***ИНН / КПП*** Место для ввода текста. ***Получатель*** Место для ввода текста. ***Почтовый адрес*** Место для ввода текста.



Место для ввода текста. Место для ввода текста.

***телефон, факс*** Место для ввода текста.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| самовывоз | ☐ | Ж/Д | ☐ | АВИА | ☐ |

***Доставка***

***Перевозчик*** Место для ввода текста.

***Пункт назначения*** Место для ввода текста.

***Предполагаемая дата оплаты*** Место для ввода даты.

Место для ввода даты.

# Заявка №

Место для ввода текста.

от Место для ввода даты.

**Дата готовности**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ИНН конечного заказчика \ наименование**  **конечного заказчика** | Место для ввода текста. |
| **Номер опросного листа** | Место для ввода текста. |
| **Позиция прибора** | Место для ввода текста. |

**Расходомер-счетчик электромагнитный ВЗЛЕТ ТЭР исполнения ОС, ОФ (общепромышленные) степень защиты IP68**

***Количество комплектов однотипных приборов***

11

21

31

4\_

51

61

7\_

81

Б\_

П\_

ПФ\_

***шт.***

**Исполнение**

Место для ввода текста.

- - - - - - - - - - -

**диапазон температуры, °С**

**материал трубопровода**

***Измеряемая среда***

Место для ввода текста.

Место для ввода текста.

Место для ввода текста.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Модел*** | ***ь расходомера:*** |  |  |  |  |
| **ОС-010** | «сэндвич», DN 10 | ☐ | **ОФ-065** | фланцевый, DN 65 | ☐ |
| **ОС-015** | «сэндвич», DN 15 | ☐ | **ОФ-080** | фланцевый, DN 80 | ☐ |
| **ОФ-015** | фланцевый, DN 15 | ☐ | **ОФ-100** | фланцевый, DN 100 | ☐ |
| **ОФ-020** | фланцевый, DN 20 | ☐ | **ОФ-125** | фланцевый, DN 125 | ☐ |
| **ОФ-025** | фланцевый, DN 25 | ☐ | **ОФ-150** | фланцевый, DN 150 | ☐ |
| **ОФ-032** | фланцевый, DN 32 | ☐ | **ОФ-200** | фланцевый, DN 200 | ☐ |
| **ОФ-040** | фланцевый, DN 40 | ☐ | **ОФ-250** | фланцевый, DN 250 | ☐ |
| **ОФ-050** | фланцевый, DN 50 | ☐ | **ОФ-300** | фланцевый, DN 300 | ☐ |

***Исполнение расходомера:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип защиты** | **-11** | IP68, t0 жидкости до 1500С | **Х** | **Импульсный выход** | **-72** | активный | ☐ |
| **Давление** | **-21** | 2,5 МПа | **Х** | **Интерфейс (кабель 12 жил)\*\*** | **-81** | стандартная комплектация\*\*\* | **Х** |
| **Стандарт фланцев** | **-31** | ГОСТ 12820,нержав. сталь\* | **Х** | **Блок питания 220/24 В:** | **-Б1** | 30.24 | ☐ |
| **Защитные кольца из нержавеющей стали** | **-41** | Стандартные | ☐ | **-Б2** | отсутствует | ☐ |
| **-42** | Отбойные | ☐ | **Направление потока/ погрешность** | **-П1** | однонаправленное/ 0,35% | ☐ |
| **Материал электродов** | **-51** | нержавеющая сталь | **Х** | **-П2** | реверсивное / 0,35% | ☐ |
| **Индикатор** | **-61** | отсутствует | **Х** | **Выносной блок архивации данных** |  | ИВК-ТЭР\*\*\*\* | ☐ |
| **Импульсный выход** | **-71** | пассивный | ☐ |  | | | |

\* - для расходомеров DN 150, DN 200 и DN 300 фланцы из стали Ст20;

\*\* -для обеспечения защиты IP68 поставка кабеля поз.81 обязательна;

\*\*\* -токовый и дискретные выходы, RS485 MODBUS, вход управления;

\*\*\*\* -оформляется отдельной картой заказа;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **длина единого кабеля питания и интерфейса (12 жил)\*\*:** | **10м** | **20м** | **30м** | **40м** | **50м** |
|  | **☐** | **☐** | **☐** | **☐** | **☐** |
|  |  |  |  |  |  |

***Ключ для монтажа/демонтажа крышки электронного блока, шт.***

Место для ввода текста.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DN**  **трубопровода** | **комплект №1 (ПФ1)**  **(фланцы, габаритный имитатор, крепеж, прокладки)** | **комплект №2 (ПФ2)**  **(комплект №1+ прямолинейные участки, конфузоры)** | **комплект №3 (ПФ3)**  **(комплект №1 без имитатора)** |
| Место для ввода текста. | **☐** | **☐** | **☐** |

***Примечания:***

Место для ввода текста.

**Лицо заполнившее карту** Место для ввода текста.

(ФИО, должность) (подпись)

**Тел.** Место для ввода текста. **e-mail:** Место для ввода текста.